г. Омск, ул. Завертяева, 36, тел.: (3812) 600-204,601-621 факс: (3812) 601-970, 602-030, 600-204,

e-mail:   vzlet@vzlet-omsk.ru, www.vzlet-omsk.ru

Опросный лист для изготовления установки повышения давления

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Почтовый адрес |  |

| Назначение | водоснабжение отопление |  |
| --- | --- | --- |
| Перекачиваемая среда | вода другие жидкости ________________ t < 50ºС 51 ºС < t < 99ºС 100 ºС < t < 140ºС |  |
| Количество насосов | ------------------- рабочих, шт -------------------резервных, шт |  |
| Забор воды. Давление на входе в установку | от городской сети мин. давление Р1min атм макс. давление Р1max атм | из резервуара минимальный уровень воды относительно оси насоса + м (уровень над насосом) - м (уровень ниже насоса) |
| Давление на выходе из установки | минимальное давление Р1min атм максимальное давление Р1max атм |  |
| Подача | расчетная Qp м³/ч минимальная Qmin м³/ч максимальная Qmax м³/ч |  |
| Регулирование | каскадное каскадно-частотное |  |
| Параметры регулирования | давление перепад давлений |  |
| Диаметры коллекторов | на входе ________ мм на выходе________ мм |  |
| Сигнализация на диспетчерский пункт | Да Нет |  |
| Место установки | в существующем здании в блок-боксе |  |

Дополнительные требования:

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.